## Slide 1
凯文
监控系统原理与实践
Principle and Practice of Monitoring System

## Slide 2
目录/Content
01
什么是监控系统
02
为什么要监控系统
03
怎么做监控系统
04
常见的监控指标
05
日志监控
06
业务监控

## Slide 3
01
什么是监控系统

## Slide 4
基础概念
监控系统
是通过对信息持续采集、收敛、分析来发现问题，并对解决问题提供数据依赖的一种科学技术。通过监控技术可以实现对故障进行 “事前预警，事后追踪”。
气象监控系统
Windows 任务管理器
气象情况
系统情况
水质监控系统
监控
监控
监控
水质情况

## Slide 5
02
为什么要监控系统

## Slide 6
开发和运维对比
开发重建设，运维重维护，开发创造新产品产生价值，运维维护老产品避免问题，所以运维比开发容易不受重视，但产品维护的时间要多于开发，就像“开始一段关系很容易，但维持关系不容易”，所以运维的重要性也不容忽视。
监控，是运维的眼睛，是稳定性建设中最重要的一环。 如果没有监控，运维人员就相当于盲人摸象，发现问题会变得很被动；监控也是整个产品生命周期中重要的一环，如果没有监控，产品中存在的问题就只能等用户反馈（客诉），严重降低用户体验。
开发
运维

## Slide 7
监控系统的作用
对系统不间断实时监控
实时反馈系统当前状态
保证服务可靠性安全性
保证业务持续稳定运行

## Slide 8
03
怎么做监控系统

## Slide 9
监控系统的五步流程
五大流程
数据采集 Data Collection
数据存储 Data Storage
告警通知 Alarm Notification
数据计算 Data Calculation
数据展示 Data Display

## Slide 10
数据采集
基础数据
应用数据
业务数据
原始数据
MySQL
ElasticSearch
ClickHouse
存储容器
采集
● 释义说明：通过各种方式采集原始的相关数据，常见的有agent、埋点等方式；
● 注意事项：主要为数据采集对业务服务的性能损耗以及对业务的侵入性两点：
○ 性能损耗：一般采样都是百分比采样，比如10%，如果100%采样，对业务服务的性能损耗会比较大；
○ 侵入性：良好的监控系统，对业务来说应该是无感知的，能快速接入又不影响正常的业务迭代；

## Slide 11
数据采集常见技术方案
数据采集有不少开源的第三方技术方案，可以根据自身需求选用。
当然也可以自己编程开发。
Flume
Logstash
Filebeat

## Slide 12
数据存储
基础数据
应用数据
业务数据
原始数据
MySQL
ElasticSearch
ClickHouse
存储容器
采集
● 释义说明：采集到的原始数据需要进行存储，以便于进行后续的聚合计算；
● 注意事项：这里需要注意的点为存储时间和成本控制两方面：
○ 存储时间：大多场景只关注最近一周或最近一个月，但有时候为了审计安全等需要，部分数据需要存储的时间会比较长，甚至有1-2年，因此需要根据具体情况来设定数据过期和清理时间；
○ 成本控制：有些场景对数据的实时性要求比较高，因此需要存储到高速 SSD，有些场景数据实时性没那么高，就可以考虑更低成本的存储方式，甚至做数据归档，然后离线计算的方式来进行后续的计算；

## Slide 13
数据计算
● 释义说明：通过对采集到的原始数据进行各种维度的计算，才能得到我们想要的监控指标；
● 注意事项：数据计算这一环节，主要考虑的点为计算速度和结果的准确性：
○ 计算速度：上面提到了，某些场景对于数据的实时性要求较高，因此在计算环节就需要考虑到这点。在具体的技术方案实现过程中，需要根据不同的业务需要来采用不同的技术选型和实现；
○ 数据准确：比如上面提到的每分钟订单量，以及履约率、错误率等指标，对准确度要求是比较高的。再比如QPS这种指标，如果实时计算，对服务压力比较大，但如果取单位时间的均值，又会造成结果的准确性降低，因此在实际实践过程中，需要综合考量。
在线
新增
日活
留存
数据计算

## Slide 14
数据展示
● 释义说明：即通过界面动态可视化的方式，将我们关注的监控指标进行展示。
● 注意事项
○ 时延：时延这部分，上面已经阐述过了，主要还是要考虑到具体的业务场景，灵活采用技术方案；
○ 便捷：监控是个很复杂庞大的体系，但对使用者来说，往往只关注和自己有关的模块，因此便捷可定制化的展示，良好的界面，是很需要下功夫去设计的。
Grafana
Kibana
自研

## Slide 15
告警通知
● 释义说明：将已发生的或者即将发生的错误异常及时通知给相关人员，快速处理，降低影响。
● 注意事项
○ 时延：告警是需要及时的做到通知的，因此对实时性要求很高。
○ 降噪：这涉及到告警的一个敏感度问题，某些阈值怎么设置，通知到谁，怎么通知，不同等级的告警采用什么方式通知，都有很多需要考量的方面。
邮件
即时通信
电话
短信

## Slide 16
04
常见的监控指标

## Slide 17
硬件监控
系统监控
常见的监控指标
磁盘使用率
CPU负载
内存使用率
物理磁盘
CPU温度
虚拟磁盘
应用监控
进程
状态
MySQL、Redis 等指标
日志监控
运行日志
访问日志
错误日志
业务监控
活跃用户
新增用户
留存用户

## Slide 18
05
日志监控

## Slide 19
日志监控
什么是日志监控
日志是设备或者程序对自身状态和运作行为的记录，日志监控平台是包括日志采集，存储，分析，索引查询，告警以及各种流程管理的一站式日志服务，日志监控是监控体系中核心的建设，而且可以说是量最大的一项监控。
01
为什么要日志监控
如果没有日志监控，当系统挂了，或者有 bug 的时候，才会登录到系统查看日志。
有了日志监控不仅可以集中化日志便于查看，更可以分析统计日志提前暴露风险和定位 bug。
02
怎么做日志监控
使用开源技术栈 ELK Stack 搭建。
03

## Slide 20
怎么做日志监控
ELK Stack 不是一个产品，而是 elastic 公司的四个产品的合称。
简单地说，Filebeat 用过高效采集数据，Logstash 用于过滤转发数据，ElasticSearch 用于存储搜索数据，Kibana 用于展示查询数据。
采集+过滤
Filebeat + Logstash
存储+搜索
ElasticSearch
展示
Kibana

## Slide 21
日志监控设计
ELK 系统架构图

## Slide 22
日志监控实现
安装过程就不介绍了，这里主要说下几个重要的配置。代码链接
Notes: wiki.fsbm.cc
kaiwen.kf
Kevin????fsbm

## Slide 23
日志监控效果
日志监控系统展示图。网站链接

## Slide 24
06
业务监控

## Slide 25
业务监控
什么是业务监控
业务监控, 主要侧重对业务状态数据的实时监控, 收集数据后对业务数据进行深入的统计分析, 帮助业务方发现和分析问题。
不同的产品有不同的业务指标，一般需要根据具体的业务需求来定制化。拿游戏来说，常见的有日活、新增数、留存率等指标。
01
为什么要业务监控
我们所做的一切最终还是保证业务的运行，如果没有业务监控，我们便无法得知业务的情况。
有了业务监控，便可以提供相应的业务指标供相关人员分析决策，制定出更有利于业务发展的方案。
02
怎么做业务监控
使用 filebeat 采集数据，go 实现数据聚合服务将数据落地入库，go 实现数据分析服务提供 API 接口将数据展示在 Web 界面。
03

## Slide 26
怎么做业务监控
Filebeat 采集数据
到 Redis
go 进程将 Redis 数据存储到 MySQL
ClickHouse 引擎聚合 MySQL 数据
数据聚合服务
go 进程分析业务指标
提供 API 接口展示在 Web 界面
数据分析服务

## Slide 27
业务监控设计
业务监控系统架构图

## Slide 28
业务监控实现
数据聚合服务关键代码。代码链接

## Slide 29
业务监控实现
数据分析服务关键代码。代码链接

## Slide 30
业务监控实现
数据分析服务关键代码。代码链接

## Slide 31
业务监控效果
数据分析系统展示图。网站链接
Notes: 10.4.31.31:8095
admin
123456

## Slide 32
谢谢欣赏！